## README
Procedura di richiesta configurazione Controllore Centrale Impianto (CCI)
1. Compilare il foglio "Impianto"
2. Compilare il foglio "Punto di Scambio"
3. Per ogni sezione presente, duplicare il foglio "Sezione - TEMPLATE", rinominare il nuovo foglio con il nome/identificativo della sezione e compilare il foglio con le informazioni richieste.
4. Rinominare il file inserendo il nome dell'impianto e il SN2 (es. NomeImpianto - 11234567)
5. Salvare il file e allegarlo alla mail di richiesta di configurazione del CCI
I campi di questo colore sono obbligatori
I campi di questo colore sono obbligatori ed è possibile scegliere il valore dalla lista
REV | 3.5 | Data ultima revisione: | 2026-03-20

## Impianto
Voce | Risposta
SN1 CCI
SN2 CCI
Numero del POD
Nome dell'impianto
Impianto in regime di cessione totale?
Caratteristica Poligonale dell’impianto (Allegato 11)
Potenza attiva massima in immissione (kW)
Potenza attiva massima in assorbimento (kW)
Potenza reattiva induttiva massima (kVAr)
Potenza reattiva capacitiva massima (kVAr)
Potenza apparente massima (kVA)
| Nominativo | Contatto telefonico
Tecnico in impianto

## Punto di Scambio
Informazione richiesta | Risposta | Note
Marca Meter
Modello Meter |  | Prego allegare relativo manuale Modbus
Protocollo Modbus |  | Se RTU Over TCP riportare la porta TCP da interrogare:
Indirizzo Modbus (ID Slave) |  | Valore compreso tra 1 e 255 impostato sullo strumento in questione
Porta di connessione al CCI
Stato | Risposta
Stato DG*
* Si ricorda che gli ingressi del CCI sono polarizzati e vanno energizzati a 24V

## Sezione (Template)
* | Informazione richiesta | Risposta | Note |  | Fonte termoelettrica o idroelettrica: inserire i dati relativi al meter da cui leggere la Potenza Attiva della sezione ed eventualmente lo stato DDG. Se lo stato va letto da un altro strumento prego duplicare il foglio e compilarlo con i dati del secondo strumento. Fonte fotovoltaica o eolica: inserire i dati relativi al datalogger/inverter master a cui inviare i comandi ricevuti da DSO. Se il margine d’errore sulle misure è >= 2,2% prego duplicare il foglio e compilarlo con i dati dello strumento da cui leggere le misure.
Fonte
Marca Meter/Datalogger
| Modello Meter/Datalogger |  | Prego allegare relativo manuale Modbus
| Misure conformi a CEI-016 |  | (Per datalogger/inverter) – Margine d’errore delle misure è <=2,2%?
| Protocollo Modbus |  | RTU se collegamento seriale, TCP se via ethernet
| Indirizzo Modbus (ID Slave) |  | Valore compreso tra 1 e 255 impostato sullo strumento in questione
Porta di connessione al CCI
A | Da compilare se si tratta di fonte termoelettrica o idroelettrica
| Stato | Risposta
Stato DDI*
* Si ricorda che gli ingressi del CCI sono polarizzati e vanno energizzati a 24V
* In caso di lettura dello stato tramite uno strumento diverso, prego duplicare il foglio corrente e compilarlo con i dati del secondo strumento lasciando invariato il nome del foglio
B | Da compilare se si tratta di fonte fotovoltaica o eolica
Il DSO richiede visibilità solo di inverter superiori a 170kW. Non è necessario indicare inverter di potenza inferiore.
Nel caso vi fossero più di 20 inverter, duplicare la riga "19."
Nel caso vi siano inverter identici, per le istanze successive è sufficiente compilare fino al modello.
Prego allegare il manuale Modbus del datalogger e degli inverter
| Richiesta | Risposta
| Peso** | 1
** Peso utilizzato per calcolare il setpoint finale. Più il peso è alto, maggiore è l’influenza del datalogger. È possibile assegnare lo stesso peso a più datalogger. (>= 1)
DATI INVERTER
| Identificativo Inverter | Indirizzo Modbus | Modello | Potenza nominale
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

## Dati (hidden)
Indirizzo IP meter/datalogger | Tipo seriale | TCP | RTU_over_TCP | RTU | Baud rate | Bit di dati | Bit di stop | Parità | Tipo seriale | Subnet Mask | Funzione Modbus | Tipo di registro
Indirizzo IP da assegnare al CCI | Bit di dati | B | B | 01010 A | 9600 | 7 | 1 | None | RS485 | 255.255.255.248 | Coils | Bit
Subnet Mask | Bit di stop | C | C | 01010 B | 14400 | 8 | 2 | Even | RS232 | 255.255.255.240 | Discrete Input | INT8
Gateway | Parità | D | D |  | 19200 |  |  | Odd |  | 255.255.255.224 | Holding Register | UINT8
Porta TCP (se RTU over TCP) | Baud rate |  |  |  | 38400 |  |  |  |  | 255.255.255.192 | Input Register | INT16
[5 empty] | 56000 |  |  |  |  | 255.255.255.128 |  | UINT16
[5 empty] | 57600 |  |  |  |  | 255.255.255.0 |  | INT32
[5 empty] | 115200 |  |  |  |  | 255.255.254.0 |  | UINT32
[5 empty] | 128000 |  |  |  |  | 255.255.252.0 |  | INT64
[5 empty] | 256000 |  |  |  |  | 255.255.248.0 |  | UINT64
[10 empty] | 255.255.240.0 |  | FLOAT
[10 empty] | 255.255.224.0 |  | DOUBLE
[10 empty] | 255.255.192.0 |  | STRING
255.255.128.0
255.255.0.0